网上竞价文件

网上竞价编号：FJHWZB（WSJJ）20220715

项  目 名 称：福建农林大学旗山校区食品检测室仪器设备采购项目

采   购   人：福建农林大学

福建泓武招标有限公司

二〇二二年八月

- 目   录

一、竞价须知------------------------------------------------------02

二、竞价内容及要求------------------------------------------------09

三、采购合同------------------------------------------------------18

四、报名材料格式--------------------------------------------------22五、报价文件格式--------------------------------------------------38

关于网上竞价线上报名、竞价流程： 第一步：请各潜在报价人登录【福建泓武招标有限公司网站（http://fjhwzb.com/）】首页进行竞价供应商注册； 第二步：供应商注册审核通过后，登录供应商后台针对该项目报名； 第三步：待报名文件审核通过后，供应商在规定的竞价时间内登录供应商后台针对该项目进行竞价。 未按以上要求操作的，将导致竞价无效。

一、竞价须知

（一）采购标的一览表

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 合同包预算（元） | 竞价保证金 | 技术参数 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品检测室仪器设备 | 1批 | 148760 | 1500 | 详见竞价文件“竞价内容及要求” | 旗山校区食堂大楼401-402 | 合同签订后7天内送货至用户指定地点并完成安装调试 | 具体设备及参数要求详见货物清单 |

（二）合格的竞价报价人

1、有能力提供本竞价文件所述福建农林大学旗山校区食品检测室仪器设备采购项目符合下述规定条件的境内企业法人。须提供合格有效的企业营业执照复印件。

2、竞价承诺书。

3、报价人的资格声明。

4、法定代表人授权书（若有）。

5、须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。

6、须提供参加本项目采购活动前有依法缴纳税收及社保的书面声明。

7、须提供参加本项目采购活动前财务状况良好，不存在资产被冻结等情形的书面声明。

8、报价人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

9、本项目拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人参与报价。

10、竞价内容及要求响应文件（报价人按竞价文件中“二.竞价内容及要求”的要求逐条做出响应，未响应完整或是负偏离的将视为无效响应）。

（三）报名及递交材料须知

1、报价人应在报名截止时间前在福建泓武招标有限公司网上竞价平台上注册，并针对该项目所投合同包进行报名（请潜在报价人前往福建泓武招标有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件）。

2、按“（二）合格的竞价报价人”要求中所列材料并逐页加盖报价人公章（复印件应注明与原件一致），在上传报名材料截止时间前上传报名材料报名文件，报名材料未按以上要求提交的报价人，将导致其竞价资格被拒绝。

3、材料上传后进行审核，审核通过后方可在竞价平台上竞价。

4、报价人报名时间：2022年08月 03 日08:00起至2022年08月 05日17:30止(北京时间)。

5、报价人上传报名审核材料的时间为2022年08月 03 日08:00起至2022年08月 05日17:30止(北京时间)，报价人应在此之前将报名材料上传至福建泓武招标有限公司网站（http://fjhwzb.com/），逾期上传的或不符合规定的报名材料将审核不通过。

6、竞价时间：2022年08月08日09:00起至2022年08月08日10:00止(北京时间)，报价前建议提前半小时登入网上竞价平台，在报价期间因网站或系统等原因造成无法报价由报价人自行负责。

（四）报价须知

1、本次采购的货物、服务为国内供货商。

2、一个报价人所投合同包只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价人根据竞价文件要求自行编制和上传有效的报价文件（应与纸质报价文件一致），应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。

在网上竞价截止时间前电子报价文件应按上述要求上传相关材料，未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

在网上竞价截止时间前上传电子报价文件内容（含品牌、技术参数、服务要求等）。

4、报价人竞价报价的货物必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“报价一览表”中的项目内容（如技术要求、详细配置、售后服务）完全符合网上竞价要求的参数，带有范围值的参数必须写明实际响应数值，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效。

5、网上竞价公告载明的要求中涉及的报价人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。

6、本次竞价所投产品如有属政府强制采购节能产品的【节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等】，报价人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，报价人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件）及《节能产品政府采购品目清单》内所对应品目页面的复印件，认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。未按此要求的，网上竞价无效。

7、本次竞价所投产品若有属强制3C认证的，报价人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在报价文件中提供3C认证证书复印件。未按此要求的，网上竞价无效。

8、竞价人报价应包含本次采购项目提供货物、服务，以及可能发生的费用，报价包含采价、运输、以及可能发生的费用，应包括服务内容、运输、采购保管、产品检验检测、备品备件、安装调试费、验收等项目相关的一切费用。

9、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE 浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。

10、竞价成交人根据竞价文件要求自行编制的纸质报价文件，应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。报价文件须装订成册，正本须逐页盖章、副本可用正本的复印件，正、副本如有不一致，则以正本为准。正、副本均须封面加盖公章，并加盖骑缝章，在领取成交通知书时递交一正二副纸质报价文件（此报价文件除报价内容外，应与报名文件的实质性内容一致）。

（五）竞价准则

1、福建泓武招标有限公司将采购人提出的采购需求在福建泓武招标有限公司竞价平台（http://fjhwzb.com/）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)上发布竞价公告。在报价时限截止前，符合采购需求的潜在供应商通过福建泓武招标有限公司竞价平台（http://fjhwzb.com/）进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，各个合同包以报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、竞价过程中，各个报价人之间不做报价最低限制,供应商报价必须在最高限价的基础上下浮3%(不含)以上，否则视为无效报价处理。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内在福建泓武招标有限公司网上竞价平台上进行报价，直到竞价截止时间为止。

4、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①报价人在竞价平台提交报价后上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以报价人在竞价平台提交的报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第六条第3款规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

5、报价人应遵守采购相关法规，若报价人违反规定，将按有关规定处理。

（六）竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，福建泓武招标有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在福建泓武招标有限公司竞价平台（http://fjhwzb.com/）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、网上竞价公告期满，首次网上竞价，符合采购需求的合格供应商不足两家的，按流标（废标）处理；流标（废标）后第二次网上竞价，合格供应商不得少于一家。

3、采购单位在提出采购需求时指定品牌、型号的，须在采购单位指定的品牌、型号范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

4、报名文件审核通过或是报价最低不作为最终成交的保证。报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在报名文件审核过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购单位有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购单位的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购单位造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（七）竞价报价偏差

1、重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）报价文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

（3）不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）不符合服务和商务（售后）要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

2、细微偏差。报价文件在实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

对存在细微偏差的报价人要求在审核结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该报价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

3、审核时依据报价人的全部报价材料，对照竞价文件要求进行审核，逐一核对报价人提交的证明材料。资格条件和不响应技术商务要求的即为无效报价的实质性条款，须按照竞价文件要求提供证明材料；未提供证明材料的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不符合；对报价描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；其他条款，对报价描述和证明材料不一致的，要求报价人进行书面澄清，并以不利于报价人的内容为准进行审核。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；报价人未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

（八）竞价保证金

本项目需缴纳竞价保证金壹仟伍佰元，需在上传电子竞价文件截止时间前缴纳到代理机构指定账户。

（九）签订合同

1、签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的报价文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人保留追究其法律责任的权利。

2、签订时限：成交通知书发出15天内,完成采购合同签订。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

4、采购人与成交人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

5、采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、成交人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在竞价文件中未予列明）。

（十）代理服务费

1、本项目代理服务费按成交金额的1.5%向成交人收取。

2、成交人应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

缴纳竞价保证金、代理费账户信息：

开户名：福建泓武招标有限公司

开户行：广发银行福州分行

账  号：9550880213790600280

（十一）采购人联系方式

采购人：福建农林大学

地  址：福建省福州市仓山区上下店路15号

联系人：陈女士

联系方式：0591-83789499

（十二）采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建泓武招标有限公司

地  址：福建省福州市秀山路索高广场1号楼二层206单元

邮  编：350001

电  话：0591-87509888；邮箱：fjhongwu@163.com

联系人：姜欢霞

二、竞价内容及要求

- （一）采购清单

| 货物一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 序号 | 货物名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 拟存放地点 | 备注 |
| 其他家具用具 | 1-1 | 边台 | 6100*750*850 | 1 | 组 | 16000 | 16000 | 理化实验室 |  |
|  | 1-2 |  | 6400*750*850含PP水槽+三口龙头1套 | 1 | 组 | 17350 | 17350 |  |  |
|  | 1-3 |  | 750*750*850含PP水槽+三口龙头1套 | 1 | 组 | 2650 | 2650 | 更衣室 |  |
|  | 1-4 |  | 4350*750*850 | 1 | 组 | 12000 | 12000 | 预备室 |  |
|  | 1-5 |  | 1500*750*850 PP水槽+三口龙头1套 | 1 | 组 | 4650 | 4650 |  |  |
|  | 1-6 |  | 3950*750*850 | 1 | 组 | 10300 | 10300 | 无菌室 |  |
|  | 1-7 | 中央台 | 5500*1500*850，含线盒插座10套、滴水架1套、PP水槽+三口龙头1套 | 1 | 组 | 31050 | 31050 | 理化实验室 |  |
|  | 1-8 |  | 1000*1500*850，线盒插座2套、PP水槽+三口龙头1套、滴水架1套、 | 1 | 组 | 6610 | 6610 |  |  |
|  | 1-9 | 中试剂架 | 1750*300*700 | 1 | 组 | 1300 | 1300 |  |  |
|  | 1-10 |  | 6250*300*700 | 1 | 组 | 4400 | 4400 |  |  |
|  | 1-11 | 桌面洗眼器 | 加厚铜质主体 | 2 | 套 | 600 | 1200 | 理化实验室 |  |
|  | 1-12 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 2000 | 4000 | 预备室 |  |
|  | 1-13 | 传递窗 | 600*600*60 含开孔、修补 | 2 | 套 | 3800 | 7600 | 理化实验室 |  |
| 设备 | 2-1 | 全钢通风橱 | 1500*850*2350 | 1 | 套 | 8200 | 8200 | 理化实验室 |  |
|  | 2-2 | 离心风机 | PP材质耐酸碱防腐蚀 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 理化实验室 |  |
|  | 2-3 | 紫外灯 | 配定时开关 | 5 | 套 | 250 | 1250 | 无菌室、理化实验室等 |  |
|  | 2-4 | 生化培养箱 | 工作室尺寸： 500x450x650mm | 1 | 台 | 6300 | 6300 | 无菌室 |  |
|  | 2-5 | 双人双面超净台 | 工作区尺寸： 1360x690x520mm | 1 | 台 | 12000 | 12000 |  |  |
| 服务 | 3-1 | 中央台拆、搬、装 | 4500*1500*850，含中试剂架 | 1 | 组 | 700 | 700 |  |  |
| 总金额 |  |  |  |  |  | 148760 |  |  |  |

注：1、报价人对同一合同包所有清单内的产品报价时必须完整，否则视为无效报价。评标与授标以合同包为单位。成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议。

2、竞价人报价应包含本次采购项目提供货物、服务，以及可能发生的费用，报价包含采价、运输、以及可能发生的费用，应包括服务内容、运输、采购保管、产品检验检测、备品备件、安装调试费、验收等项目相关的一切费用。

3、报价人所投产品有国家强制性要求或认证的，必须提供相关的证明文件或证书复印件或提供承诺函，承诺产品交付时提供原件供采购人核验。

4、以上有关固定规格尺寸或是重量表述的，允许正负2%偏离。

5、报价人需对以上清单进行分项报价。

- （二）主要技术参数

1、其他家具用具

1-1至1-8.边台和中央台（具体尺寸详见货物一览表）

1.1 桌身框架：

（1）采用 ≥40mm*60mm、壁厚1.9mm-2.1mm 方形钢管（镀锌管）制成的C型框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强，镀锌方管表面经静电粉沫喷涂处理，具有双重耐腐蚀、防火、防潮等功能，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。

（2）≥40mm×60mm环氧树脂粉末喷涂钢管根据 GB/T 10125-2012 标准，经乙酸盐雾试验，外观无破坏现象，需提供国家相关部门认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

1.2桌身材料：

（1）柜体、门面板、抽屉面板及背板基材为无甲醛胶水生产的热塑性树脂胶合板。

（2）柜体板采用厚度为17mm-18mm，基材为无甲醛胶水生产的热塑性树脂胶合板四周边缘使用厚度≥1 mm硬质塑料(PVC)封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经修饰处理。抽屉底板及背板采用8mm-10mm厚厚优质基材为无甲醛胶水生产的热塑性树脂胶合板，围板加高。所有用材不得用下脚料制作。热塑性树脂胶合板材质应符合家具中有害物质限量标准达E0级。

（3）18厘热塑性树脂胶合板甲醛释放量≤0.5mg/L;在沸水中浸渍四小时无剥离现象。提供经国家相关检测机构出具的抽样检验报告。

（4）9厘热塑性树脂胶合板甲醛释放量≤0.5mg/L;板材需满足Ⅰ类胶合要求。提供经国家相关检测机构出具的抽样检验报告。

1.3台面：

台面均采用实验室专用厚度≥13mm木质纤維和酚醛树脂聚合基材耐蚀理化板(基材一体成型、非牛皮纸粘压制成，提供台面供应商出具的相关工艺证明材料)，边缘加厚至≥26mm，台面底部做有防水槽，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，更具有良好的承重性能。所提供台面还必须符合以下技术参数：

（1）耐化学腐蚀性能，产品经国家相关检测机构根据GB/T17657-2013标准出具的抽样检测报告（室温24小时加盖玻片和不加盖玻片检测26种化学试剂），其中主要包含有盐酸(37%)、硝酸(65%)、磷酸(85%)、氢氧化钠(40%)、硫酸(98%)、乙酸(99%)、双氧水(3%)、高锰酸钾(10%)、氨水(25%)、甲醛(37%)、次氯酸钠（10%）测试（不足26项的视为不符合要求），检验结果无明显变化，分级结果为5级。

（2）耐高温性能：用1000W可调电炉放置在台面烘烤12小时，台面无变化；提供符合上述技术指标的国家相关检测机构出具的抽样检测报告。

（3）台面理化板表面耐磨（磨耗值）≤55mg/100r和甲醛含量≤0.50mg/L提供经国家相关检测机构出具的检测报告。

（4）产品必须具备防伪保护膜、附有特殊工艺处理的品牌(产品背面激光打印的品牌标记)、商标等防伪措施。

1.4阻尼铰链和阻尼滑轨：

(1)采用90度铰链，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，开合时噪音达到五金行业标准。金属表面耐腐蚀性，中性盐雾48H测试，对镀层本身及基体的保护，酸雾不够成影响。

（2）阻尼滑轨：金属表面耐腐蚀性，中性盐雾48小时测试镀层对基体的保护等级10级。

1.5拉手和地脚：铝合金一字型拉手，易清洁，耐腐蚀。地脚：采用实验室专用一体成型尼龙脚，可适于不同的地面环境。产品最大承载力试验中试样可承受最大力≥18KN；螺丝的抗拉强度≥600N/mm2。

1.6 PP水盆、三口水龙头和滴水架

（1）PP水盆采用PP材质，模具一体成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下盆式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；配PP去水提笼或类似防堵塞的辅助部件。下水主管道采用 PP-R 专用管(壁厚≥5mm)，具水槽P弯防臭器，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养、清洁。产品表面应光滑顺畅无明显缺陷；PP材质应耐化学试剂永久腐蚀：经试剂10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCl溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。水盆大小根据实际需要调整。

（2）三口水龙头：实验室专用三联(双联、单联)水龙头，实用性能佳。加厚铜质,出水嘴为铜制尖嘴型，拆卸水嘴，清洗阻塞，可加接防溅起泡器；陶瓷瓷阀芯使用寿命开关 ≥50 万次，静态最大耐压≥ 35 巴；开关旋钮高密度PP，复合人体工学设计；表面高亮度环氧树脂涂层，防锈耐腐蚀，盐雾测试性能达标。

（3）滴水架：PP材质，耐酸碱。

1.7插座：采用国标220V，10A 五孔插座。

1.8其他：

实验室台柜应参照相应台柜国家标准，作为生产和验收的依据。

（1）产品应可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生。有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑，台柜底面台低离地高度至少100mm。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，应有防止外部结露的技术。有灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他家具组合搭配。

（2）实验台如果带水池应采用PP水槽；洗刷专用水龙头须用不锈钢材质；通风柜内带水杯或水池的，台、杯或池的连接处不得漏水，连接的缝隙光滑、平整、不内陷、无藏水积垢的缺陷。所有插座、空气开关、漏电保护开关须均为防潮系列，动力电线和照明电线应符合国家标准。

（3）应依据实验室台柜的参数及构造，提供台柜主要原材料及配件的品牌、生产厂家、质量等级一览表，成交货物若与本条不符合，采购人可以拒绝接收；由此造成的违约后果由成交人承担。主要原材料及配件至少包括实验室台柜框架、台面板、抽屉板、立面板、层板；封边材料与粘合剂；五金配件：铰链、滑轨、螺丝、拉手、地脚、其他连接件；电气管线，如电源插座、电源线等；供排水器具：三口水龙头、PP材质专用连接管、PP水槽、PP水杯。

1-9至1-10.中试剂架（铝玻结构）

(1)立柱：采用≥90mm×40mm 模具成型铝型材，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂粉末静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。表面清洁，不允许有裂纹和腐蚀斑点。

(2)层板：双层，采用≥9mm 厚,250-300mm 宽玻璃，四周磨边处理，光滑、不伤手，可根据舒适要求适当调整高度。

(3)挂板：采用厚度≥1.2mm316不锈钢板制作，表面纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

(4)护栏：采用椭圆模具铝型材围挡，表面酸洗处理后经环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化处理，耐酸碱及有机溶剂。

(5)线槽：线槽使用≥1.25mm 厚 45×90mm 铝合金方管，表面酸洗处理后经环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化处理，耐酸碱及有机溶剂。

1-11.桌面洗眼器（台式）

（1）加厚铜质主体；洗眼喷头为加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

（2）PP防尘盖，使用时自动被水冲开；水流开启，水流锁定开关锁定功能一次完成，方便使用；止逆控水阀，其阀门可自动关闭；

（3）长度1.5米的供水软管，软性 PVC 管外覆不锈钢网，外层包裹 PE 管，有效防止生锈，渗漏最大耐水压：≥6bar，最小耐水压：≤4bar；0.3MPa 动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。

1-12.更衣柜

全钢结构，壁厚1.0mm 钢板制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强，镀锌方管表面经静电粉沫喷涂处理，具有双重耐腐蚀、防火、防潮等功能，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。

1-13.传递窗

尺寸为600mm*600mm*60mm，采用304不锈钢制成，需在墙壁上开孔安装，安装后需对墙面破损部分进行修补。

2、设备

2-1.全钢通风橱

框架外壳：采用1.0mm镀锌钢板压制成型（不生锈）。整个金属外框内外层均用环氧树脂电喷涂高温固化,分上下两部分，采用铁皮三卡锁和4*12自钻螺丝连接，安装牢固且方便快捷。

台面板：采用≥16mm耐酸碱耐高温实芯理化板，耐腐蚀强。

内衬板、导流板：独立内胆，采用实芯抗倍特板，导流板四周环流吸风结构四周吸风结构，能使不同比重的气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接，清洁维护时，装卸方便。同时，专用固定连接件上还可方便的安装拆卸网架。

移动滑门：采用框架结构，内嵌钢化玻璃，结构结实、滑动流畅，挤压成型一字拉手,方便推拉。专用门框料和门框拉手，用铝合金连接件组成；门开启高度为760mm,可自由升降，无级停留。

电路：配置三只250V10A防溅多功能插座，照明采用带防护罩日光灯；

电路控制面板:液晶开关。控制风机和照明、调整风阀角度、延时开延时关，设置风阀等功能。

通风口：排风口直径250 mm。

2-2.离心风机

PP材质耐酸碱防腐蚀，220V、300W，2300m³/h。

2-3.紫外灯

30W紫外灯配定时开关。

2-4.生化培养箱

1、控温范围： 0~60℃

2、温度波动： ±0.5℃

3、消耗功率： 700W

4、电源电压： 200V 50Hz

5、工作室尺寸： 500x450x650mm

6、“Y”表示：带可编程触摸屏液晶温度控制器

2-5.双人双面超净台

1、空气洁净度： IOS5 级（IOS Class 5），100 级（美联邦 209E），Class100（Fed 209E）

2、平均风速： 0.33M/s±0.03M/s

3、噪声： ≤62dB（A）

4、照度： ≥300Lx

5、电源： AC200V ，1φ，50Hz

6、额定功率： 500W

7、重量： 170KG

8、工作区尺寸： 1360x690x520mm

9、装置外形尺寸： 1520x770x1650mm

10、高效过滤器规格及数量： 1270x610x50x1

11、沉降菌浓度： ≤0.5cfu/皿.0.5H

3、服务

3-1.中央台拆、搬、装

尺寸为4500mm*1500mm*850mm的中央台（含中试剂架），位于无菌室内，需对该中央台进行拆解，并搬运至理化实验室，进行安装。

（三）商务条件

1、交付地点：旗山校区食堂大楼401-402。

2、交付时间：合同签订后7天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

3、交付条件：采购人验收合格后交付使用。

4、支付期次：设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后无质量问题的情况下一次性全额付款（成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日至）。

5、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在验收合格后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

6、货物包装方式

6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

6.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

7、检验标准和方法

7.1货物质量要求：成交人应提供原厂原包装且质量合格货物。如发现“三无产品”(即在货物上无中文标明的产品名称、生产厂家的厂名和厂址的标牌)、翻新或以次充好的产品，采购人有权拒绝接收。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

7.2验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、国家和行业现行标准及规范；竞价文件规定、报价文件、合同中的相关条款进行验收。

7.3出厂检验：成交人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的交货地点。

7.4到货验收：货物送至安装现场后，成交人和采购人一同对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。

7.4最终验收

采购人将按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交人在采购人指定现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交人承担且已含在报价总价中。

8、质量保证、售 后服务基本要求

8.1质保期从最终验收合格之日起开始计算，提供2年的质量保修。

8.2质保期内所有货物出现任何影响正常使用状况（人为蓄意破坏除外），免费维修；同时要求接到釆购人报修后2小时内响应要求，24小时 内应维修妥当；特殊情况，经管理单位按实鉴定后，一星期内必须完成维 修。

9、违约责任

9.1成交人按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

9.2成交人所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并要求成交人更换货物直到符合竞价要求；若成交人无法交付符合竞价要求的货物采购人有权没收其履约保证金。

9.3成交人不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

9.4成交人逾期交付货物，成交人应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

9.5因成交人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或保证金中扣除。

（四）其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则报价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本章内容必须全部满足，否则按无效报价处理。

三、采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。☑有，具体如下：乙方在签订釆购合同前应向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金将在验收合格后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任

10.1成交人按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2成交人所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

10.3成交人不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

10.4成交人逾期交付货物，成交人应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

10.5因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或保证金中扣除。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，（扫描件发项目群由代理公司）备案，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容,不能有空缺）。

| 甲方： | 福建农林大学 | 乙方： | 必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： | 福州市仓山区上下店路15号 | 住所： | 必填 |
| 单位负责人： | 兰思仁 | 单位负责人： | 必填 |
| 委托代理人： | 必填 | 委托代理人： | 必填 |
| 联系方法： | 必填 | 联系方法： | 必填 |
| 开户银行： | 中国农业银行福州农大支行 | 开户银行： | 必填 |
| 账号： | 13130701040000016 | 账号： | 必填 |

签订地点： 必填

签订日期： 必填 年 必填  月 必填  日

四、报名材料格式

注释：

以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报名材料。

提醒：报名文件应与报价文件的实质性内容一致，但无需提供《报价一览表》及其他有关报价的内容。

报 名 材 料

（竞价前递交）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：    传真：    邮编：

报价人代表（印刷体）：       签字：

手机：         日期 ：  年 月 日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建泓武招标有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交文件一式二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期： 年 月 日

报价人资格声明

致：福建泓武招标有限公司

关于贵方    年   月    日第        （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方作为报价人保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

我方无《一、竞价须知》中（四）报价须知的所述情形，否则报价将被拒绝。

特此声明。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法人营业执照

致：福建泓武招标有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照复印件、由                                    (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                                       (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法定代表人授权书

致：福建泓武招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：       手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建泓武招标有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

参加本项目采购活动前有依法缴纳税收及社保的书面声明

参加本项目采购活动前财务状况良好，不存在资产被冻结等情形的书面声明

提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致：福建泓武招标有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

信用信息查询记录

提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

技术参数及服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

合同包号：

报价人应根据竞价文件中《竞价内容及要求》的技术参数及相关要求进行响应及承诺。

例：

| 合同包 | 品目号 | 二、竞价内容及要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

声明函

致：福建泓武招标有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价活动并根据竞价文件规定，作如下具体声明：

1、我方是本次采购的货物、服务或工程的国内供货商。

2、我方只提交一个报价文件。但如果我方与其它供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

我方单位负责人与其他供应商不是同一人或者不存在直接控股、管理关系。

我方有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

特此声明！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、报价人认为其他须提供的材料

招标服务费承诺书

致：福建泓武招标有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）采购活动中如获成交，我们保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以现金（或转账、电汇）形式向贵方交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在进行补缴。

特此承诺！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

五、报价文件格式

注释：以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报价材料。

报 价 文 件

(注：竞价时上传电子版/领取通知书时递交纸质版，电子版与纸质版内容应一致。）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：       传真：       邮编：

报价人代表（印刷体）：            签字：

手机：         日期 ：  年 月 日

报价一览表

（报名文件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 货物名称 | 数量（1批） | 报价（单价） | 报价（总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 包含本项目交交付时所产生的所有费用 |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：

1、报价总价应包含完成本次采购项目所有费用，报价人应在备注中做相应承诺。

报价人(全称并加盖公章)：

报价人代表签字：

日      期：

分项报价表（如有）

（报名文件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：                                             单位：元

| 合同包1 | 序号 | 货物名 称 | 品牌/型号/规格 | 数 量 | 单 位 | 报价（单价） | 报价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家 具 | 1-1 | 边台 |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-3 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-4 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-5 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-6 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-7 | 中央台 |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-8 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-9 | 中试剂 架 |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-10 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 1-11 | 桌面洗 眼器 |  | 2 | 套 |  |  |
|  | 1-12 | 更衣柜 |  | 2 | 个 |  |  |
|  | 1-13 | 传递窗 |  | 2 | 套 |  |  |
| 设 备 | 2-1 | 全钢通 风橱 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 2-2 | 离心风 机 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 2-3 | 紫外灯 |  | 5 | 套 |  |  |
|  | 2-4 | 生化培 养箱 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 2-5 | 双人双 面超净 台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 服务 | 3-1 | 中央台拆、搬、装 |  | 1 | 组 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．此表投标总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 报价人可根据实际情况编制此表。

3.报价人首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则视为无效报价；报价人首次提交的单价报价必须低于公告单价最高限价的3%（不含）以上，否则视为无效报价。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：